## Sheet1
Sans calibration |  | Calibration défaut |  | Calibration custom |  |  | Sans calibration |  |  |  | Calibration défaut |  |  |  | Calibration custom
Temp | Adu | Temp | Adu | Temp | Adu |  | T théo | T réel | Adu | ∆T2 | T théo | T réel | Adu | ∆T2 | T théo | T réel | Adu | ∆T2
27.2 | 35099.363 | 29.2 | 4489.507 | 29 | 34793.168 | 34489.507 |  | 28.7 | 35352.738 | 823.69 |  | 27.6 | 4454.267 | 761.76 |  | 124 | 36440.398 | 15376
143.7 | 36277.07 | 113.9 | 4964.131 | 98.8 | 35046.109 | 34964.131 |  | 168.2 | 39005.348 | #REF! |  | 147.7 | 9062.914 | 21815.29 |  | 151.1 | 38407.508 | 22831.21
161.5 | 37895.32 | 150.7 | 8588.68 | 121.7 | 35574.145 | 38588.68 |  | 184.8 | 42812.652 | 28291.24 |  | 180.6 | 19282.674 | 32616.36 |  | 159.6 | 40576.297 | 25472.16
179.8 | 41447.188 | 155.1 | 10062.397 | 140.3 | 37046.531 | 40062.397 |  | 200.3 | 47147.594 | 40120.09 |  | 201.1 | 34028.959 | 40441.21 |  | 185.1 | 50282.348 | 34262.01
188.6 | 47059.25 | 170.5 | 14892.936 | 165 | 41541.301 | 44892.936 | Moyenne carrée: |  |  | #REF! | Moyenne carrée: |  |  | 23908.655 | Moyenne carrée: |  |  | 24485.345
209.2 | 54732.609 | 193.5 | 27269.559 | 173.3 | 47502.543 | 57269.559
213.6 | 58235.93 | 203.2 | 44739.691 | 192 | 57052.648 | 74739.691